# ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – ХАДЖИДИМОВО

п.к. 2933, гр.Хаджидимово	     тел: 07528 89 22; 0882 808 474; факс: 0882 808 466

ул.”Димо Хаджидимов” №46	www.hadzhidimovo.com; e – mаil: obshtina_hadjidimovo@mail.b

изх.№53-00-568 от 15.10.2012 г.

ДО ЛИЦАТА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на Община Хаджидимово“

Относно: Постъпили запитвания за разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на водоснабдителната мрежа, реконструкция на улици и рехабилитация на градски парк на територията на Община Хаджидимово“, открита с Решение №269 от 12.09.2012 г. на Кмета на Община Хаджидимово.

На основание чл. 29, ал.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Хаджидимово, в качеството си на възложител по процедурата, предоставя на вниманието на заинтересованите лица следните разяснения:

Въпрос №1:

Моля да конкретизирате цитираното изискване на стр.38, т.2.2.3 от Указанията за участие: Общ срок за изпълнение на поръчката (времетраене на СМР) в месеци, при каква продължителност на месеца да се определи, след като не е известна началната дата на строителството, а от това зависи дали ще се изпълнява в месеци 30, 31 или 28 дни. Моля дайте с цифра продължителността на месеца.

Отговор №1:

Участниците, при определяне на общия срок за изпълнение на поръчката следва да приемат условна  продържителност на един месец – 30 календарни дни.

Въпрос №2:

Моля да конкретизирате цитираното на стр.38, т.2.2.4 от Указанията за участие: Гаранционни срокове на видовете строителни и монтажни работи и съоръжения не по-дълги от три пъти посочените срокове, регламентирани от нормативни актове.

В цитираната Наредба №2 в Глава четвърта, чл.20, (4) Минималните гаранционни срокове на изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти са: т.8 за автомагистралите – 5 години, републиканските пътища от І, ІІ, ІІІ клас – 3 години, при основни ремонти и рехабилитация – две години; за останалите пътища и улици – две години, а при основни ремонти – една година.Моля да уточните възстановяването на уличните настилки на кои от цитираните минимални гаранционни срокове съответства, така че да го предвидим?

Отговор №2:

Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за видовете строителни и монтажни работи и съоръжения, съобразени с категорията на строежите и вида на предвидените за изпълнение строителни дейности, подробно описани в документацията за участие в процедурата и приложените инвестиционни проекти към нея във всичките им части.

Въпрос №3:

В КС за Обособена позиция №1 са представени обобщени количества на СМР за трите населении села. Моля да ни предоставите подробни количества по клонове, за да можем да разработим подробен Линеен календарен график – оформен като Приложение №2, каквото е изискването на стр.37, т.2.2.2 от Указанията за участие. В противен случай графикът ще бъде обобщен, без конкретика за времето за изпълнение на отделните клонове, което ще противоречии на горе цитираното изискване и най-вероятно повод да бъдем отстранении от участие.

Отговор №3:

При изготвяне на Подробния линеен календарен график – оформен като Приложение №2, участниците трябва да се съобразят с изискванията, разписани в документация за участие в процедурата, както и с всички документи, приложени към нея.

В т.2.2.2. от Указанията за участие е ясно посочено, че „Графикът следва да бъде изготвен за поетапно изпълнение на дейностите, пред вид факта, че в обхвата на всяка от обособените позиции са включени отделни подобекти и дейности, свързани със СМР.“

Приложената като неразделна част от документацията „Количествена сметка – обособена позиция №1“, е изготвена по отделни населени места, в които ще се изпълни рехабилитация на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка, като в нея са отразени в достатъчна степен строителните дейности, подлежащи на изпълнение, така, че да може да се изготви подробен линеен календарен график, съобразен с изискванията, определени от Възложителя.

Въпрос №4:

На стр.42 от документация за участие е предвидено: „При подготовката на ценовата си оферта, Участниците следва да вземат предвид, че по обособени позиции №1, №2 и №4 е допустимо предвиждането на до 5% непредвидени разходи.”

В тази връзка молим за указания къде следва да бъдат начислени/включени и изписани тези непредвидени разходи?

Отговор №4:

Визираните в запитването разходи се включват в края на КСС на съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта. (!!! Съобразно Обялението за обществената поръчка всеки участник може да участва само за една обособена позиция).

Количествено - стойностната сметка за обособени позиции №1, №2 и №4 трябва да бъде оформена по следния начин:

В края на таблицата се добавят три реда, като:

- в първия ред се посочва стойността на СМР за съответната обособена позиция;

- във втория ред се посочва стойността на непредвидените разходи

- в третия ред се посочва общата стойност.

Приложено по- долу, прилагаме пример за образец на Количествено-стойностна сметка – Приложение №5а за обособени позиции №1, №2 и №4, в частта, касаеща оформяне на крайните разходи , с които участниците трябва да се съобразят.

| КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №................ |
| --- |
| УЧАСТНИК: |
| Обект: .............................................. |
|  | Наименование | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лв.) | Обща цена (лв.) |
| 1 | ....................................... | ............ | ................ | ................ | ................ |
| 2 | ....................................... | ............ | ................ | ................ | ............. |
| 3 | ....................................... | ............ | ................ | ............... | ................ |
| ....... | ....................................... | ............ | ................ | ............... | ................ |
| ВСИЧКО СМР без ДДС: | ...... |
| Непредвидени разходи: | ...... |
| ОБЩО без ДДС за Обособена позиция № ...... | ...... |

Количествено стойностната сметка за обособени позиции №3 и №5 трябва да бъде оформена по следния начин: В края на таблицата се добавя един ред, в който се посочва общата стойност.

Приложено по- долу, прилагаме пример за образец на Количествено-стойностна сметка – Приложение №5а обособени позиции №3 и №5, в частта, касаеща оформяне на крайните разходи, с които участниците трябва да се съобразят.

| КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №................ |
| --- |
| УЧАСТНИК: |
| Обект: .............................................. |
|  | Наименование | Ед. мярка | Количество | Единична цена (лева ) | Обща цена (лева ) |
| 1 | ....................................... | ............ | ........... | ............ | ............ |
| 2 | ....................................... | ............ | ........... | ............ | ............ |
| 3 | ....................................... | ............ | ........... | ............ | ............ |
| 4 | ....................................... | ............ | ........... | ............ | ............ |
| ....... | ....................................... | ............ | ........... | ............ | ............ |
| ВСИЧКО СМР без ДДС за Обособена позиция № ......: | ...... |

Въпрос №5:

На стр.42 от документацията за участие се съдържа изискване офертата да бъде номерирана на всяка страница.

В тази връзка молим за отговор на следния въпрос: и трите плика „Оригинал” ли следва да бъдат номерирани и номерацията им следва да бъде последователна, или всеки плик следва да започва от единица?

Отговор №5:

Всички документи, включени в офертата (трите плика „Оригинал”), Плик №1 „Документи за подбор”, в който са поставени документите и образците, съдържащи информация за правното, икономическо и финансово състояние на участника, както и информация за техническите му възможности и квалификация, Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ Техническото предложение и предложения от Участника срок за изпълнение на поръчката и Плик №3 „Предлагана цена”, трябва да бъдат номерирани последователно с уникален номер започвайки от едно.

Съответно, представените два броя копия на документите, съдържащи се в трите отделни плика, трябва да съответстват в пълна степен на документите, представени в оригинал, включително и като номерация.

Въпрос №6:

Приложение №5а - Количествено стойностна сметка, обособена позиция №1, Обект -Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в село Беслен:

1.В позиция №18 (Дезинфекция на водопровода) количеството е 7267,00 м. Моля да уточните мярката, тъй като в колоната „мярка” е записано 100 м.;

2.В позиция №21 (Разваляне на съществуваща асфалтова настилка) мярката е м.куб., а за останалите обекти мярката за същия вид работа е м.кв. Моля да уточните мярката и количеството по позиция №21.

3.В позиция №22 (Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка) мярката е м.куб., а за останалите обекти мярката за същия вид работа е м.кв. Моля да уточните мярката и количеството по позиция №22.

Отговор №6:

В Количествено-стойностната сметка за Обособена позиця №1, за обект „Рехабилитация на водопроводната мрежа и възстановяване на уличната настилка на с. Беслен“ има допуснати технически грешки при посочване на някои от мерните единици за някои от видовете СМР. Участниците следва да приемат за верни мерните единици по позиции, както следва:

1.В позиция №19 (Дезинфекция на водопровода), количеството е 7267,00 м. Допусната е техническа грешка, като в колона „мярка” мярката да се чете м.л.;

Може би при задаване на въпроса си, участникът е написал погрешно № по ред за първата му част. Позиция №18 касае „Доставка и монтаж на ТСК ∅3/4" с охранителна гарнитура“ с мярка - бр.

2. В позиция №21 (Разваляне на съществуваща асфалтова настилка) мярката е м 3;

3. В позиция №22 (Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка) мярката е м 3.

Въпрос №7:

„На електронният носител трябва да бъде само КСС на Exсel (приложения 5а) или всички документи в плика сканираните във формат pdf и КСС на Excel.“

Отговор №7:

Плик №3 с надпис „Предлагана цена” трябва да съдържа електронен носител във формат Excel на Количествено-стойностната сметка и анализите за всички видове строително-монтажни работи. В същия електронен носител се прилага в отделен файл сканирано копие в PDF формат на оригинала на Ценова оферта – Образец №5 и Приложание №1 към него /Показатели за ценообразуване.

Въпрос №8:

„Къде и по какъв начин да бъдат описани непредвидени разходи до 5% за Позиция № 1: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в селата Ново Лески, Садово и Беслен, общ. Хаджидимово” – в КСС или на друго място?“

Отговор №8:

Предвид обстоятелството, че въпросът е идентичен с този, поставен под №4 по-горе, то и тук по аналогичен начин е приложимо даденото по отношение на него разяснение – отговор №4.

Въпрос №9:

Относно Приложение 1 към Образец № 5, Ценова оферта за Позиция № 1: „Реконструкция на водоснабдителна мрежа с подобряване на уличната настилка в селата Ново Лески, Садово и Беслен, общ. Хаджидимово”

| 1 | Средни часови ставки по основните видове строително-монтажни работи от обекта на поръчка |  | Максимални стойности: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | по част............ | __________ лв./ч.ч. | 3,5 лв./ч.ч. |
| 1.2 | по част............ | __________ лв./ч.ч. | 3,5 лв./ч.ч. |
| 1.3 | по част............ | __________ лв./ч.ч. | 3,5 лв./ч.ч. |
| 2 | Допълнителни разходи върху труда | __________ % | 100 % |
| 3 | Допълнителни разходи върху механизация | __________ % | 50 % |
| 4 | Доставно-складови разходи за материали | __________ % | 10 % |
| 5 | Печалба | __________ % | 10 % |

Моля, да разясните по точки 1.1; 1.2; 1.3 „по част.........” какво точно да се опише на многоточието: монтажни планове; доставка и монтаж на РЕ части и фитинги; изграждане на СВО, доставка и монтаж на РЕ части и фитинги; съоръжения по водопровода или друго.

Отговор №9:

Целта на това приложение е участниците да посочат средните часови ставки по видове строително-монтажни работи от обекта. Участниците трябва да преценят това и да го отразят в таблицата.

В допълнение, следва да се обърне внимание, че за визираната в запитването  обособена позиция основните видове работи са изкопно-насипни, пътни, бетонови и т.н., които се отнасят към част „Строителна” и монтажни работи, включващи монтаж на тръбите, монтаж на фасонни части и фитинги, на спирателни кранове и пожарни хидранти, изграждане на СВО и т.н., които видове строително-монтажни работи се отнасят към  „Монтажна част”.

Въпрос №10:

За доказване на техническите възможности и квалификация, за всеки обект, посочен в списъка с основните договори, доказващи опит на участника в сходни с обекта на съответната обособена позиция дейности, изпълнени през последните 5 г., считано до датата на подаване на офертата като приложени доказателства, удостоверяващи верността на отразените в списъка данни, ще се приеме ли вместо представянето на: разрешение за ползване или удостоверение за въвеждане в експлоатация; протокол обр. 16, да се представи констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа. Това е документът, който доказва, че конкретния обект е изпълнен от строителя и приет от възложителя, а въвеждането на обекта в експлоатация зависи от строителния надзор, възложителя и от други фактори, които не зависят от строителя на обекта.

Отговор №10:

# За доказване на техническите възможности и квалификация, за всеки обект, посочен в списъка с основните договори, доказващи опит на участника в сходни с обекта на съответната обособена позиция дейности ще се приеме като доказателство за завършен обект наличието и представянето на констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (приложение № 15) съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, тъй като  с този акт, съгласно Наредбата, се извършва предаването на строежа и строителната документация от строителя на възложителя.

КМЕТ НА ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО:

ЛЮДМИЛ ТЕРЗИЕВ